## Pareigų sąrašas
HN 109 pareigų kontrolinis sąrašas — HN 109:2016, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08
Iš viso pareigų | Atlikta (Taip) | Ne | Netaikoma | Dar nepažymėta | Liko (taikoma, neatlikta) | Atlikta, % taikomų
32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0%
Stulpelyje „Atlikta“ pasirinkite Taip / Ne / Netaikoma (arba palikite tuščią). Suvestinė viršuje atnaujinama automatiškai. Pavyzdinių žymų nėra: visi langeliai tušti.
Kodas | Pareiga | Periodiškumas | Teisės akto punktas | Statusas | Atlikta | Pastabos
journal_annex1 | Baseino įrangos techninės priežiūros ir profilaktinės apžiūros darbų registracijos žurnalas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 1 priedas; 33 p. | Sutikrinta
journal_annex2 | Biocidinio produkto liekanų ir pH matavimų registracijos žurnalas | kas 2 val. | HN 109:2016, 2 priedas; 45–46 p. | Sutikrinta
journal_annex3 | Vandens tiekimo sistemos profilaktinių ir techninių priemonių registracijos žurnalas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 3 priedas; 62 p. | Sutikrinta
journal_annex4 | Baseino ir jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 4 priedas; 63 p. | Sutikrinta
journal_annex6 | Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalas | kas mėnesį | HN 109:2016, 6 priedas; 73 p. | Sutikrinta
measurement_every_2h | Biocidinio produkto liekanų ir pH matavimas kas 2 valandas | kas 2 val. | HN 109:2016, 45 p. | Sutikrinta
manual_cross_check_daily | Automatinio įrenginio patikra rankiniu matavimu | kasdien | HN 109:2016, 46 p. | Sutikrinta
divergence_check_0_2 | Rankinio ir automatinio matavimo neatitikties (0,2 mg/l) patikra ir įrangos servisas | įvykio atveju | HN 109:2016, 47 p.; 1 priedas | Sutikrinta
lab_testing_annex5 | Laboratoriniai baseino vandens tyrimai pagal 5 priedą | kas mėnesį | HN 109:2016, 69 p.; 5 priedas | Sutikrinta
lab_sampling_method | Mėginių ėmimo ir tyrimo metodų reikalavimai | kas mėnesį | HN 109:2016, 70 p. | Sutikrinta
legionella_annual_water_test | Geriamojo ir karšto vandens mikrobiologinis tyrimas dėl Legionella | kasmet | HN 109:2016, 59 p. | Sutikrinta
hygiene_passport | Leidimas-higienos pasas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 4 p.; 16.9 p. | Sutikrinta
staff_health_certificate | Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. 048/a) | akte nenurodytas | HN 109:2016, 11 p.; 16.3 p. | Sutikrinta
staff_hygiene_training | Higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo pažymėjimai | akte nenurodytas | HN 109:2016, 10 p. | Sutikrinta
publish_temperature | Vandens ir patalpos temperatūros viešas pateikimas | nuolat | HN 109:2016, 6 p. | Sutikrinta
house_rules_and_information | Lankytojų informavimas ir vidaus taisyklių iškabinimas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 5 p. | Sutikrinta
warning_signage | Įspėjamieji ženklai ir gylio žymėjimas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 7 p.; 8 p.; 18 p.; 39 p. | Sutikrinta
rescue_equipment_and_first_aid | Gelbėjimo priemonės ir pirmosios pagalbos rinkinys | akte nenurodytas | HN 109:2016, 9 p.; 12 p. | Sutikrinta
microclimate_control | Mikroklimato ir vėdinimo užtikrinimas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 27 p.; 28 p. | Sutikrinta
stop_on_nonconformity | Veiklos sustabdymas ir koreguojantieji veiksmai neatitikties atveju | įvykio atveju | HN 109:2016, 72 p. | Sutikrinta
drinking_water_supply_requirements | Tiekiamo geriamojo ir karšto vandens atitiktis; geriamojo vandens čiaupe ne daugiau kaip 20 °C | akte nenurodytas | HN 109:2016, 31 p. | Sutikrinta
filter_backwash | Baseino vandens filtro atgalinis plovimas | akte nenurodytas | HN 109:2016, 44 p. | Sutikrinta
makeup_water_volume | Papildomo šviežio vandens kiekis | kasdien | HN 109:2016, 49 p. | Sutikrinta
wet_areas_daily_cleaning | Dušų, prausyklų ir tualetų įrenginių valymas ir dezinfekcija | kasdien | HN 109:2016, 52 p. | Sutikrinta
pool_bottom_cleaning | Baseino dugno valymas | du kartus per savaitę | HN 109:2016, 53 p. | Sutikrinta
pool_walls_cleaning | Baseino sienų valymas | kas dvi savaites | HN 109:2016, 53 p. | Sutikrinta
annual_drain_and_deep_clean | Metinis vandens išleidimas, valymas ir dezinfekcija | kasmet | HN 109:2016, 54 p. | Sutikrinta
nozzles_and_showerheads_monthly | Oro purkštukų ir dušų ragelių galvučių valymas | kas mėnesį | HN 109:2016, 55 p. | Sutikrinta
overflow_system_weekly_cleaning | Persipildymo ir sieninių rinktuvų sistemos valymas | kas savaitę | HN 109:2016, 56 p. | Sutikrinta
balance_tank_quarterly | Vandens balanso rezervuaro valymas | kas ketvirtį | HN 109:2016, 57 p. | Sutikrinta
chemicals_documents | Cheminių medžiagų dokumentai | akte nenurodytas | HN 109:2016, 14 p. | Sutikrinta
works_without_visitors_or_notice | Valymo ir kenksmingumo šalinimo darbai be lankytojų arba su pranešimu raštu | įvykio atveju | HN 109:2016, 61 p. | Sutikrinta

## Metodika
Metodika: HN 109 pareigų kontrolinis sąrašas
Sąrašas sudarytas iš taisyklių rinkinio LT-HN109-2016, versija 3 (HN 109:2016, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08; priežiūros institucija – NVSC). Tas pats duomenų šaltinis ir tos pačios pareigos kaip https://skerry.eu/pareigos: kiekviena eilutė turi teisės akto punktą.
Visi 32 pareigų įrašai sutikrinti su pirminiu tekstu (rinkinio būsena: galioja).
Šiame sąraše baudų nėra. Naujesnės redakcijos negalime patvirtinti automatiškai, todėl prieš remdamiesi sąrašo punktais patikrinkite galiojančią redakciją Teisės aktų registre. Sąrašas nėra teisinė konsultacija ir neįrodo atitikties; jis padeda sekti, kurias pareigas jau esate išsiaiškinę.
Kaip naudoti
• Stulpelyje „Atlikta“ pasirinkite Taip, Ne arba Netaikoma (arba palikite tuščią). Spalvos pasikeičia automatiškai.
• Stulpelyje „Pastabos“ įrašykite savo pastabas (data, atsakingas asmuo, kur laikomas dokumentas).
• Viršutinė suvestinė skaičiuoja formulėmis: Iš viso (COUNTA), Atlikta / Ne / Netaikoma (COUNTIF), Dar nepažymėta ir Liko = Iš viso − Netaikoma − Atlikta.
• „Atlikta, % taikomų“ = Atlikta / (Iš viso − Netaikoma).
• Filtrai antraštės eilutėje leidžia atrinkti, pvz., tik neatliktas pareigas.
Stulpeliai
Stulpelis | Šaltinis
Kodas | taisyklių rinkinio pareigos kodas (duties[].code)
Pareiga | duties[].name_lt
Periodiškumas | duties[].frequency, žodynas lib/labels.ts FREQUENCY_LT (kaip /pareigos)
Teisės akto punktas | HN 109:2016, duties[].legal_ref (kaip /pareigos)
Statusas | duties[].verified: Sutikrinta / Juodraštis (kaip /pareigos)
Atlikta, Pastabos | jūsų įvestis