## Skaičiuoklė
Vandens balansas ir Langelier indeksas
Langelier indeksas rodo kalcio karbonato pusiausvyrą: ar vanduo linkęs tirpinti jį (korozinis), ar nusodinti (nusėdantis). Tai ne dezinfekcijos ir ne mikrobiologinės kokybės rodiklis. Skaičiuoklė orientacinė: rezultatas yra atskaitos taškas, ne galutinis dydis. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija.
Šviesiai mėlyni langeliai – jūsų įvestis (įrašytos pavyzdinės reikšmės, pakeiskite jas savo duomenimis). Kiti langeliai skaičiuojami automatiškai formulėmis.
Vandens rodikliai
Vandens temperatūra | 28 | °C | Skaičiuoklė vertina 0 °C ≤ T < 100 °C (kaip svetainėje)
pH | 7.4 |  | HN 109:2016: 7,2–7,8 (5 priedas, 9 eilutė)
Bendras šarmingumas | 100 | mg/l CaCO₃
Kalcio kietumas | 150 | mg/l CaCO₃ | Jei laboratorija pateikia kalcio jonus (Ca²⁺ mg/l), kalcio kietumą CaCO₃ išraiška gaunate padauginę iš 2,497
TDS (nebūtina) | 1000 | mg/l | Tuščias langelis = 1000 mg/l
Dezinfekantas (pH ribai) | Chloro junginiai |  | Tik pH ribai palyginti
Rezultatas
Langelier indeksas (LSI) | -0.35512 | Korozinis vanduo | LSI = pH − pHs
Prisotinimo pH (pHs) | 7.7551
TDS narys A | 0.2
Temperatūros narys B | 2.0312
Kalcio narys C | 1.7761
Šarmingumo narys D | 2
Naudotas TDS | 1000 | mg/l
Vieno parametro keitimas, kad LSI = 0
Parametras | Dabar | Reikia (LSI = 0)
pH | 7.4 | 7.7551
Kalcio kietumas, mg/l CaCO₃ | 150 | 339.7876
Šarmingumas, mg/l CaCO₃ | 100 | 226.5251
Pastabos ir įspėjimai
Vandens būklė | Korozinis. Vanduo linkęs tirpinti kalcio karbonatą (fuga, betonas, metalinės dalys).
pH riba | Šarmingumo ir kalcio kietumo ribų HN 109:2016 nenustato; pH riba — 7,2–7,8 (5 priedas, 9 eilutė).
Koregavimo variantas | Keičiamas tik vienas parametras, kiti lieka. Realus koregavimas veikia keletą rodiklių vienu metu.
Konstantos ir ribos (iš kodo ir taisyklių rinkinio LT-HN109-2016 v3)
LSI klasifikavimo riba (±) | 0.3 |  | Baseinų praktikos konvencija, ne teisės aktas (lib/calc/balance.ts LSI_BAND)
Numatytasis TDS, kai nenurodytas | 1000 | mg/l | lib/calc/balance.ts DEFAULT_TDS
pH riba, chloro junginiai – apatinė | 7.2 |  | HN 109:2016, 5 priedas, 9 eilutė
pH riba, chloro junginiai – viršutinė | 7.8 |  | HN 109:2016, 5 priedas, 9 eilutė
pH riba, bromo junginiai – apatinė | 7.2 |  | HN 109:2016, 5 priedas, 9 eilutė
pH riba, bromo junginiai – viršutinė | 8 |  | HN 109:2016, 5 priedas, 9 eilutė
Tarpiniai skaičiavimai (formulės, nekeisti)
Naudojamas TDS | 1000 | mg/l
Įvestis tinkama | TRUE |  | TRUE, kai šarmingumas, kalcio kietumas ir TDS > 0, o −272 < T < 100 °C
Taikoma pH apatinė riba | 7.2
Taikoma pH viršutinė riba | 7.8
pH už ribų | FALSE
Koreguotas pH už ribų | FALSE

## Metodika
Metodika: vandens balansas ir Langelier indeksas
Ši skaičiuoklė naudoja tą pačią metodiką ir tas pačias formules kaip https://skerry.eu/skaiciuokles/vandens-balansas. Rezultatas yra orientacinis. Tekstas nėra teisinė ar cheminė konsultacija.
Formulė
Naudojama plačiai paplitusi supaprastinta Langelier prisotinimo pH forma (indeksą apibrėžė W. F. Langelier, J. AWWA 28(10), 1936). Išsamesni laboratoriniai metodai, pavyzdžiui Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2330 B, skaičiuoja kitaip (su joninio stiprio pataisomis), todėl rezultatai gali šiek tiek skirtis:
A = (log10(TDS) − 1) / 10
B = −13,12 × log10(T + 273) + 34,55 T [°C]
C = log10(Ca) − 0,4 Ca [mg/l CaCO₃]
D = log10(Alk) Alk [mg/l CaCO₃]
pHs = (9,3 + A + B) − (C + D) prisotinimo pH
LSI = pH − pHs
Vienetai ir interpretavimas
• Kalcio kietumas ir bendras šarmingumas įvedami mg/l CaCO₃ pavidalu. Jei laboratorija pateikia kalcio jonus (Ca²⁺ mg/l), kalcio kietumą CaCO₃ išraiška gaunate padauginę iš 2,497.
• Skaičiuoklė žymi LSI < −0,3 kaip korozinį, > 0,3 kaip nusėdantį. Riba ±0,3 yra baseinų praktikos konvencija, ne teisės aktas ir ne matavimas: LSI yra apskaičiuotas indeksas, o kiekvieno įvesto dydžio paklaida persiduoda į rezultatą.
• Jei TDS nenurodytas, naudojama 1000 mg/l (rezultatas tai pažymi). TDS poveikis mažas: nuo 500 iki 2000 mg/l narys A kinta apie 0,06.
Koregavimo eilutės
Kiekviena eilutė rodo, kiek reikia pakeisti vieną parametrą, kad LSI taptų 0, o kiti liktų nepakitę: pH_naujas = pH − LSI; Ca_naujas = Ca × 10^(−LSI); Alk_naujas = Alk × 10^(−LSI). Realiame baseine šie parametrai veikia vienas kitą (šarmingumas stabilizuoja pH), todėl tai kryptys, ne receptas.
Ribos iš HN 109
HN 109:2016 nenustato nei šarmingumo, nei kalcio kietumo, nei TDS, nei LSI ribos. Reglamentuotas pH: 7,2–7,8 dezinfekuojant chloro junginiais ir 7,2–8 dezinfekuojant bromo junginiais (5 priedas, 9 eilutė). Jei koregavimo variantas pH išeitų už šios ribos, skaičiuoklė tai pažymi. Taisyklių rinkinys: LT-HN109-2016, versija 3, suvestinė redakcija nuo 2025-04-08.
Ko skaičiuoklė nedaro
• Nevertina cianuro rūgšties poveikio karbonatiniam šarmingumui, boratų, druskos baseinų, CO₂ ir jonų stiprio už TDS ribų. Tokiais atvejais formulė duoda tik apytikslę kryptį.
• Neprognozuoja mikrobiologinės kokybės, dezinfekcijos efektyvumo, drumstumo ir metalų korozijos, nesprendžia, kaip koreguoti vandenį.
• Nepatikrina, ar įvesti rodikliai išmatuoti tuo pačiu metu ir tuo pačiu mėginiu.
Pavyzdys (perskaičiuotas)
T = 28 °C, pH 7,4, šarmingumas 100 mg/l, kalcio kietumas 150 mg/l, TDS 1000 mg/l: A = 0,200; B = 2,031; C = 1,776; D = 2,000; pHs = 7,755; LSI = −0,36 (korozinis). Kalcio kietumą pakėlus iki 200 mg/l, LSI = −0,23; šarmingumą iki 120 mg/l — −0,28; pH iki 7,6 — −0,16. Vienam parametrui iki LSI = 0: pH 7,76, kalcio kietumas apie 340 mg/l, šarmingumas apie 227 mg/l. Failas atidaromas su šiais duomenimis.
Plačiau: https://skerry.eu/straipsniai/vandens-balansas
Langelių formulės ir atitikimas svetainės kodui
Rodiklis | Langelis | Excel formulė | Svetainės funkcija (frontend/)
Langelier indeksas (LSI) | Skaičiuoklė!B12 | =IF($B$37,$B$6-$B$13,"—") | lib/calc/balance.ts lsi() / parts().lsi; verdict()
Prisotinimo pH (pHs) | Skaičiuoklė!B13 | =IF($B$37,9.3+$B$14+$B$15-($B$16+$B$17),"—") | lib/calc/balance.ts parts().pHs
TDS narys A | Skaičiuoklė!B14 | =IF($B$37,(LOG10($B$36)-1)/10,"—") | lib/calc/balance.ts parts().A
Temperatūros narys B | Skaičiuoklė!B15 | =IF($B$37,-13.12*LOG10($B$5+273)+34.55,"—") | lib/calc/balance.ts parts().B
Kalcio narys C | Skaičiuoklė!B16 | =IF($B$37,LOG10($B$8)-0.4,"—") | lib/calc/balance.ts parts().C
Šarmingumo narys D | Skaičiuoklė!B17 | =IF($B$37,LOG10($B$7),"—") | lib/calc/balance.ts parts().D
Naudotas TDS | Skaičiuoklė!B18 | =IF($B$37,$B$36,"—")
pH | Skaičiuoklė!C21 | =IF($B$37,$B$6-$B$12,"—") | lib/calc/balance.ts fixes().ph
Kalcio kietumas, mg/l CaCO₃ | Skaičiuoklė!C22 | =IF($B$37,$B$8*10^(-$B$12),"—") | lib/calc/balance.ts fixes().ca
Šarmingumas, mg/l CaCO₃ | Skaičiuoklė!C23 | =IF($B$37,$B$7*10^(-$B$12),"—") | lib/calc/balance.ts fixes().alk
Pranešimas: LSI vertinimas | Skaičiuoklė!B25 | =IF(NOT($B$37),"Įveskite temperatūrą, pH, šarmingumą ir kalcio kietumą.",IF($B$12<-$B$29,"Korozinis. Vanduo linkęs tirpinti kalcio karbonatą (fuga, betonas, metalinės dalys).",IF($B$12>$B$29,"Nusėdantis. Vanduo linkęs nusodinti kalcio karbonatą (apnašos ant dangos, šilumokaičio, zondų).","Balansuotas. Kalcio karbonato pusiausvyra netoli nulio. Verta sekti tendenciją, ne vieną matavimą."))) | BalanceCalc.tsx: pirmoji Stk grupė
Pranešimas: pH riba | Skaičiuoklė!B26 | =IF($B$40,"pH už HN 109 ribų. Įvestas pH nepatenka į "&ROUND($B$38,1)&"–"&ROUND($B$39,1)&" (5 priedas, 9 eilutė).","Šarmingumo ir kalcio kietumo ribų HN 109:2016 nenustato; pH riba — "&ROUND($B$38,1)&"–"&ROUND($B$39,1)&" (5 priedas, 9 eilutė).") | BalanceCalc.tsx: antroji Stk grupė (phOut)
Pranešimas: koregavimo variantas | Skaičiuoklė!B27 | =IF($B$41,"pH variantas netinka. Toks pH išeitų už "&ROUND($B$38,1)&"–"&ROUND($B$39,1)&" (5 priedas, 9 eilutė).","Keičiamas tik vienas parametras, kiti lieka. Realus koregavimas veikia keletą rodiklių vienu metu.") | BalanceCalc.tsx: trečioji Stk grupė (fixPhOut)

## Sąrašai
Dezinfekantas (pH ribai)
Chloro junginiai
Bromo junginiai